## résumé
Résumé des caractéristiques des solutions testées
|  |  | taille du capteur | [5 empty] | champ de l'image
Exemple d'image | objectif | boitier | hauteur (mm) | largeur (mm) | diagonale (mm) | taille moyenne des pixels (µm) | nombre de pixels (MPx) | nbre de pixels horizontaux | hauteur (mm) | largeur (mm) | diagonale (mm) | grandissement optique | pixels /mm calculés | pixels /mm mesurés | 1 pixel représente dans l'objet (µm)
DSC_5204_DxO_correction_distorsion.jpg | Nikkor 18-105 et bonnette DCR-150 | D7000 | 15.6 | 23.6 | 28.2899 | 4.789 | 16.0529 | 4928 | 31 | 46 | 55.4707 | 0.51 | 107.1304 | 106 | 9.3344
DSC_6559_Dx6605.jpg | Sigma 105 Macro | D7000 | 15.6 | 23.6 | 28.2899 | 4.789 | 16.0529 | 4928 | 16 | 23.5 | 28.4297 | 0.99508 | 209.7021 | 216 | 4.7687
D71_3341_Dx9125.jpg | Sigma 105 Macro | D7100 | 15.6 | 23.5 | 28.2066 | 3.9167 | 23.8979 | 6000 | 15.5 | 23.2 | 27.9014 | 1.0109 | 258.6207 | 258 | 3.8667
D71_5072_DxP1125.jpg | Sigma 105 Macro | D7100 | 15.6 | 23.5 | 28.2066 | 3.9167 | 23.8979 | 6000 | 14.7601 | 22.1402 | 26.6092 | 1.0614 |  | 271 | 3.69
D71_3376_Dx9125.jpg | Sigma 105 Macro et bonnette DCR-150 | D7100 | 15.6 | 23.5 | 28.2066 | 3.9167 | 23.8979 | 6000 | 10 | 15.1 | 18.111 | 1.5574 | 397.351 | 399 | 2.5167
D71_5144_DxP1125.jpg | Sigma 105 Macro et bonnette DCR-250 | D7100 | 15.6 | 23.5 | 28.2066 | 3.9167 | 23.8979 | 6000 | 7.4074 | 11.1111 | 13.3539 | 2.115 |  | 540 | 1.8519
IMG_2916_Dx9125.jpg | 150.5mm et bonnette DCR-150 | SX40 HS | 4.55 | 6.17 | 7.6663 | 1.5425 | 11.799 | 4000 | 6.6 | 9 | 11.1606 | 0.6869 | 444.4444 | 453 | 2.25
IMG_5812_DxP1105.jpg | 135mm et bonnette DCR-250 | SX700 HS | 4.55 | 6.17 | 7.6663 | 1.339 | 15.6585 | 4608 | 6.2 | 8.3 | 10.36 | 0.73998 | 555.1807 | 554.875 | 1.8012
IMG_0233_DxP1125.jpg | 172mm et bonnette DCR-250 | SX720 HS | 4.55 | 6.17 | 7.6663 | 1.1902 | 19.8178 | 5184 | 4.6619 | 6.2158 | 7.7698 | 0.99263 | 834 | 834 | 1.199
| objectif macro au rapport 1:1 | EOS 7D | 14.9 | 22.3 | 26.8198 | 4.3017 | 17.9561 | 5184 | 14.9 | 22.3 | 26.8198 | 1 | 232.4664 |  | 4.3017
| objectif macro au rapport 1:1 + bonnette | EOS 7D | 14.9 | 22.3 | 26.8198 | 4.3017 | 17.9561 | 5184 | 9.5513 | 14.2949 | 17.1922 | 1.56 | 362.6475 |  | 2.7575 | valeurs estimées approximatives
| objectif macro au rapport 1:1 | D90 | 15.8 | 23.6 | 28.4007 | 5.5037 | 12.3099 | 4288 | 15.8 | 23.6 | 28.4007 | 1 | 181.6949 |  | 5.5037
| objectif macro au rapport 1:1 + bonnette | D90 | 15.8 | 23.6 | 28.4007 | 5.5037 | 12.3099 | 4288 | 10.1282 | 15.1282 | 18.2056 | 1.56 | 283.4441 |  | 3.528 | valeurs estimées approximatives
| Calculatrice: |  |  |  | pixels
|  |  | mm en vrai |  | a | b | hypothénuse |  | pixels/mm |  | 1 pixel représente dans l'objet (µm)
|  |  | 1 |  | 540 | 5 | 540.0231 |  | 540.0231 |  | 1.8518
Note on G4: En fait, il s'agit ici plutôt de la distance entre pixels, en supposant une matrice de pixels à maille carrée.
Note on I4: Estimation. Si le nombre est connu, remplacer la formule et le mettre en gras.
Note on N4: pixels dans l'image pour 1mm de l'objet
Note on P4: chaque pixel sur l'image représente x micromètres de l'objet
Note on M4: rapport entre la taille de l'image sur le capteur et la taille réelle de l'objet
Note on O4: pixels dans l'image pour 1mm de l'objet
Note on B11: zoom à fond sur ce bridge, focale 150.5mm
Note on B16: bonnette de 5 dioptries, comme par exemple la Raynox DCR-150
Note on B18: bonnette de 5 dioptries, comme par exemple la Raynox DCR-150
Note on B12: zoom à fond sur ce portable, focale 135mm
Note on B13: zoom à fond sur ce portable, focale 172mm

## grandissements
Grandissements macro de divers systèmes optiques
| smartphone | compact zoom | compact zoom | D7100 macro
Focale appareil photo (mm) | 3 | 4.5 | 135 | 105 | Galaxy S4: 3 mm / Canon SX700HS: 4.5-135 mm / D7100 macro: 105 mm
Taille pixels CCD (µm) | 1.11 | 1.54 | 1.32 | 3.92 | Galaxy S4: 1.11 µm / Canon SX700HS: 1.32 µm / D7100: 3.92 µm
Focale bonnette (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | Raynox DCR-150: 208.3 mm / Raynox DCR-150: 125 mm / Pas de bonnette: 100000
Grandissement pour MAP sur infini | 0.024 | 0.036 | 1.08 | 0.84
1 pixel représente dans l'objet (µm) | 46.25 | 42.7778 | 1.2222 | 4.6667
Les calculs ci-dessus supposent que l'appareil photo met au point à l'infini, ce qui correspond au schéma ci-dessous.
Ca donne le cas le plus défavovable. Quand la MAP est faite plus près, ça augmente le grandissement. Par exemple pour le reflex avec l'objectif macro seul, le grandissement est déjà de 1 !

## 18-105 et bonnette
Champ Nikkor 18-105 avec bonnette Raynox DCR-150 | [10 empty] | calculette |  | calculette
[11 empty] | mm > pixel |  | pixel > mm |  |  | pixels/mm
image | date | Boitier | Objectif | Focale | Bonnette | DxO | map (m) | 1/map | mm | pixels | mm | pixels | pixels | mm | 1/map | pas corrigé | corrigé | map (m) | 4.22
DSC_4670_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-04 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 5.62 - infini | 0 | 40 | 4259 | 1 | 106.475 | 1000 | 9.3919 | 0 | 106.475 | 108.175 | 1/map | 0.23697
DSC_5204_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 5.62 - infini | 0 | 40 | 4164 | 1 | 104.1 | 1000 | 9.6061 | 0 | 104.1 | 105.65
DSC_5205_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 4.22 | 0.23697 | 40 | 4069 | 1 | 101.725 | 1000 | 9.8304 | 0.23697 | 101.725 | 103.35 | Pixels/mm (à partir de la courbe): | 103.5
DSC_5206_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 2.11 | 0.47393 | 40 | 3986 | 1 | 99.65 | 1000 | 10.0351 | 0.47393 | 99.65 | 101.425
DSC_5207_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 1.26 | 0.79365 | 40 | 3931 | 1 | 98.275 | 1000 | 10.1755 | 0.79365 | 98.275 | 99.75 | Pixels sur la photo: | 37
DSC_5208_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 0.94 | 1.0638 | 40 | 3870 | 1 | 96.75 | 1000 | 10.3359 | 1.0638 | 96.75 | 98.15 | vraie dimension (mm): | 0.35749
DSC_5209_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 0.71 | 1.4085 | 40 | 3858 | 1 | 96.45 | 1000 | 10.3681 | 1.4085 | 96.45 | 97.8
DSC_5210_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 0.6 | 1.6667 | 40 | 3852 | 1 | 96.3 | 1000 | 10.3842 | 1.6667 | 96.3 | 97.05 | coté rectangle (pixels) | 196
DSC_5211_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 0.5 | 2 | 40 | 3852 | 1 | 96.3 | 1000 | 10.3842 | 2 | 96.3 | 97.275 | coté rectangle (pixels) | 597
DSC_4671_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-04 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 0.45 | 2.2222 | 40 | 3874 | 1 | 96.85 | 1000 | 10.3252 | 2.2222 | 96.85 | 97.75 | diagonale (pixels) | 628.351
DSC_5212_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 0.45 | 2.2222 | 40 | 3861 | 1 | 96.525 | 1000 | 10.36 | 2.2222 | 96.525 | 97.45 | diagonale (mm) | 6.071
DSC_5213_DxO_sans_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | non | 0.45 | 2.2222 | 40 | 3870 | 1 | 96.75 | 1000 | 10.3359 | 2.2222 | 96.75 | 97.6
DSC_4670_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-04 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 5.62 - infini | 0 | 40 | 4327 | 1 | 108.175 | 1000 | 9.2443
DSC_5204_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 5.62 - infini | 0 | 40 | 4226 | 1 | 105.65 | 1000 | 9.4652
DSC_5205_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 4.22 | 0.23697 | 40 | 4134 | 1 | 103.35 | 1000 | 9.6759
DSC_5206_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 2.11 | 0.47393 | 40 | 4057 | 1 | 101.425 | 1000 | 9.8595
DSC_5207_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 1.26 | 0.79365 | 40 | 3990 | 1 | 99.75 | 1000 | 10.0251
DSC_5208_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.94 | 1.0638 | 40 | 3926 | 1 | 98.15 | 1000 | 10.1885
DSC_5209_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.71 | 1.4085 | 40 | 3910 | 1 | 97.75 | 1000 | 10.2302
DSC_5210_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.6 | 1.6667 | 40 | 3882 | 1 | 97.05 | 1000 | 10.304
DSC_5211_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.5 | 2 | 40 | 3891 | 1 | 97.275 | 1000 | 10.2801
DSC_4671_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-04 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.45 | 2.2222 | 40 | 3910 | 1 | 97.75 | 1000 | 10.2302
DSC_5212_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.45 | 2.2222 | 40 | 3898 | 1 | 97.45 | 1000 | 10.2617
DSC_5213_DxO_correction_distorsion.jpg | 2011-06-13 | D7000 | Nikon 18-105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.45 | 2.2222 | 40 | 3904 | 1 | 97.6 | 1000 | 10.2459
Note on G3: Correction de la distorsion par DxO? Car cela modifie un poil l'image.
Note on H3: Lue dans les EXIFs avec PhotoME
Note on K3: obtenu en traçant un rectangle dans Irfanview
Note on U3: Lue dans les EXIFs avec PhotoME
Note on U11: le plus simple est de draguer un rectancle avec IrfanView

## Sigma 105 - D7000
Sigma 105 et D7000 | [10 empty] | calculette |  | calculette
[11 empty] | mm > pixel |  | pixel > mm |  |  | pixels/mm
image | date | Boitier | Objectif | Focale | Bonnette | DxO | map (m) | 1/map | mm | pixels | mm | pixels | pixels | mm | 1/map | pas corrigé | corrigé | map (m) | 0.32
DSC_6560_Dx6605.jpg | 2011-07-06 | D7000 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.32 | 3.125 | 20 | 4321 | 1 | 216.05 | 943 | 4.3647 | 3.125 |  | 216.05 | 1/map | 3.125
DSC_6559_Dx6605.jpg | 2011-07-06 | D7000 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.32 | 3.125 | 20 | 4320 | 1 | 216 | 200 | 0.92593 | 3.125 |  | 216
DSC_6561_Dx6605.jpg | 2011-07-06 | D7000 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.32 | 3.125 | 20 | 4008 | 1 | 200.4 | 200 | 0.998 | 3.125 |  | 200.4 | Pixels/mm (à partir de la courbe): | 216
DSC_6566_Dx6605.jpg | 2011-07-06 | D7000 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.32 | 3.125 | 20 | 3916 | 1 | 195.8 | 200 | 1.0215 | 3.125 |  | 195.8
DSC_6562_Dx6605.jpg | 2011-07-06 | D7000 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.32 | 3.125 | 20 | 3570 | 1 | 178.5 | 200 | 1.1204 | 3.125 |  | 178.5 | Pixels sur la photo: | 943
DSC_6563_Dx6605.jpg | 2011-07-06 | D7000 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.35 | 2.8571 | 30 | 4234 | 1 | 141.1333 | 200 | 1.4171 | 2.8571 |  | 141.1333 | vraie dimension (mm): | 4.3657
DSC_6564_Dx6605.jpg | 2011-07-06 | D7000 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.38 | 2.6316 | 40 | 4639 | 1 | 115.975 | 200 | 1.7245 | 2.6316 |  | 115.975
DSC_6565_Dx6605.jpg | 2011-07-06 | D7000 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.4 | 2.5 | 40 | 3990 | 1 | 99.75 | 200 | 2.005 | 2.5 |  | 99.75 | coté rectangle (pixels) | 830
[18 empty] | coté rectangle (pixels) | 447
Le problème est que la distance de MAP stockée dans les EXIFs de l'image reste à 0.32m pour toute une série de distances de MAP différentes. | [17 empty] | diagonale (pixels) | 942.7136
Du coup, la méthode est très imprécise. | [17 empty] | diagonale (mm) | 4.3644
Note on G3: Correction de la distorsion par DxO? Car cela modifie un poil l'image.
Note on H3: Lue dans les EXIFs avec PhotoME
Note on K3: obtenu en traçant un rectangle dans Irfanview
Note on U3: Lue dans les EXIFs avec PhotoME
Note on U11: le plus simple est de draguer un rectancle avec IrfanView

## Sigma 105 - D7100
Sigma 105 et D7100, au rapport de grandissement maxi et en MAP manuelle | [10 empty] | calculette |  | calculette
[11 empty] | mm > pixel |  | pixel > mm
image | date | Boitier | Objectif | Focale | Bonnette | DxO | map (m) | 1/map | mm | pixels | mm | pixels | pixels | mm | Pixels / mm : | 258
D71_3331_Dx9125.jpg | 2014-02-03 | D7100 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.32 | 3.125 | 10 | 2578 | 1 | 257.8 | 1000 | 3.879
D71_3331_Dx9125.jpg | 2014-02-03 | D7100 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.32 | 3.125 | 10 | 2576 | 1 | 257.6 | 1000 | 3.882 | Pixels sur la photo: | 20
D71_3334_Dx9125.jpg | 2014-02-03 | D7100 | Sigma 105 | 105 |  | oui | 0.32 | 3.125 | 15 | 3887 | 1 | 259.1333 | 1000 | 3.859 | vraie dimension (mm): | 0.077519
[15 empty] | coté rectangle (pixels) | 64
[15 empty] | coté rectangle (pixels) | 56
[15 empty] | diagonale (pixels) | 85.0412
[15 empty] | diagonale (mm) | 0.32962
Note on G3: Correction de la distorsion par DxO? Car cela modifie un poil l'image.
Note on H3: Lue dans les EXIFs avec PhotoME
Note on K3: obtenu en traçant un rectangle dans Irfanview
Note on Q8: le plus simple est de draguer un rectancle avec IrfanView

## Sigma 105 - D7100 - bonnette
Sigma 105 + bonnette, sur D7100, en MAP manuelle | [9 empty] | calculette |  | calculette
[10 empty] | mm > pixel |  | pixel > mm
image | date | Boitier | Objectif | Focale | Bonnette | DxO | map (m) | mm | pixels | mm | pixels | pixels | mm | Pixels / mm : | 399
D71_3366_Dx9125.jpg | 2014-02-14 | D7100 | Sigma 105 | 105 | DCR-150 | oui | infini | 35 | 4297 | 1 | 122.7714 | 1000 | 8.1452
D71_3368_Dx9125.jpg | 2014-02-14 | D7100 | Sigma 105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.32 | 14 | 5582 | 1 | 398.7143 | 1000 | 2.5081 | Pixels sur la photo: | 1
D71_3374_Dx9125.jpg | 2014-02-14 | D7100 | Sigma 105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.32 | 12 | 4764 | 1 | 397 | 1000 | 2.5189 | vraie dimension (mm): | 0.0025063
D71_3376_Dx9125.jpg | 2014-02-14 | D7100 | Sigma 105 | 105 | DCR-150 | oui | 0.32 | 13 | 5191 | 1 | 399.3077 | 1000 | 2.5043
[14 empty] | coté rectangle (pixels) | 5191
[14 empty] | coté rectangle (pixels) | 15
[14 empty] | diagonale (pixels) | 5191.0217
[14 empty] | diagonale (mm) | 13.0101
Note on G3: Correction de la distorsion par DxO? Car cela modifie un poil l'image.
Note on H3: Lue dans les EXIFs avec PhotoME
Note on J3: obtenu en traçant un rectangle dans Irfanview
Note on P8: le plus simple est de draguer un rectancle avec IrfanView

## SX40 + bonnette
Canon SX40 HS + bonnette Raynox DCR-150
MAP manuelle à l'infini pour
[11 empty] | calculette |  | calculette |  | Pixels/mm | 453
[11 empty] | mm > pixel |  | pixel > mm
image | conditions | date | Boitier | Objectif | Focale | Bonnette | DxO | map (m) | mm | pixels | mm | pixels | pixels | mm | Pixels sur la photo: | 7
IMG_2917_Dx9125.jpg | (1) | 2014-02-13 | SX40 |  | x35 | DCR-150 | oui | infini | 6 | 2708 | 1 | 451.3333 | 1000 | 2.2157 | vraie dimension (mm): | 0.015453
IMG_2917_Dx9125.jpg | (1) | 2014-02-13 | SX40 |  | x35 | DCR-150 | oui | infini | 6.708 | 3021 | 1 | 450.3578 | 1000 | 2.2205
IMG_2929.JPG | (1) | 2014-02-14 | SX40 |  | x35 | DCR-150 | non | infini | 3.5 | 1589 | 1 | 454 | 1000 | 2.2026 | coté rectangle (pixels) | 1585
IMG_2929.JPG | (1) | 2014-02-14 | SX40 |  | x35 | DCR-150 | non | infini | 3.5 | 1586 | 1 | 453.1429 | 1000 | 2.2068 | coté rectangle (pixels) | 46
[15 empty] | diagonale (pixels) | 1585.6674
[15 empty] | diagonale (mm) | 3.5004
(1) | bonnette vissée avec la bague 52-43mm en plastique. Impossible de la visser à fond
Note on H5: Correction de la distorsion par DxO? Car cela modifie un poil l'image.
Note on I5: Lue dans les EXIFs avec PhotoME
Note on K5: obtenu en traçant un rectangle dans Irfanview
Note on Q8: le plus simple est de draguer un rectancle avec IrfanView
Note on I6: en manuel
Note on I7: en manuel
Note on J7: diagonale de 6x3
Note on I8: en manuel
Note on I9: en manuel
Note on J5: dimension réelle
Note on F6: soit 150.5 mm. Vérifier avec PhotoME que le zoom numérique n'est pas actif. Si c'est le cas, PhotoME indique une indication du genre: 150.5 mm (1.5x numérique)
Note on F7: soit 150.5 mm. Vérifier avec PhotoME que le zoom numérique n'est pas actif. Si c'est le cas, PhotoME indique une indication du genre: 150.5 mm (1.5x numérique)
Note on F8: soit 150.5 mm. Vérifier avec PhotoME que le zoom numérique n'est pas actif. Si c'est le cas, PhotoME indique une indication du genre: 150.5 mm (1.5x numérique)
Note on F9: soit 150.5 mm. Vérifier avec PhotoME que le zoom numérique n'est pas actif. Si c'est le cas, PhotoME indique une indication du genre: 150.5 mm (1.5x numérique)